泰安市中心医院分院

询   价  谈  判  文  件

# 项目编号：2019-3

项目名称:设备计量检测

泰安市中心医院分院

二〇一九年二月  十八 日

询价谈判公告

根据公开、公平、公正、诚信的原则，泰安市中心医院分院对医院设备计量检测进行询价谈判，欢迎符合资质要求、有能力的公司参与。

1.项目名称：泰安市中心医院分院设备计量检测

# 2.项目编号：2019-3

# 3.采 购 人：泰安市中心医院分院

4.招标采购内容：设备计量检测（具体内容详见计量明细）

5.投标单位的资质要求

（1）投标单位必须具有独立法人资格或其直接委托的代理商。

（2）投标单位所提交的文件中应包括下列资料：有关证明供应商法律地位的原始文件复印件【包括企业法人营业执照、国税及地税税务登记证、组织机构代码证、法定代表人授权委托书等】，所有证件需加盖公司公章。

6.投标文件递交时间：2019年2月 25日

7.不收取招标费用（但必须缴纳保证金5000元）

8.投标文件递交地点：泰安市中心医院分院招标办（电话0538-8626777）

9.谈判文件递交截止时间：2019年2月25  日9时

医院要求：

一、投标公司应保证服务项目在其服务范围内，否则引起的纠纷由投标公司负全责；

二、按照医院提供的台账报总价及单价；

三、中标公司应在服务后两周内提供检测合格报告并将按要求将合格标签张贴到仪器设备上；

四、中标公司应为院方提供所需的全部资质（包括外送单位）证明资料；

五、不在服务范围内的需要送至山东省计量院或者中国计量院的仪器设备计量校准，均由投标公司负责，费用包含在报价中；

六、需要计量检测技术人员上门服务的仪器设备的计量校准，均由中标公司负责，费用包含在报价中；不收取费用的，院方积极做好相关配合工作。

2019年医疗设备计量检测台账：

| 序号 | 检测设备名称 | 规格型号 | 检测证书编号 | 出厂编号 | 生产企业 | 检定（校测）单位 | 检定（校测）日期（年/月） |  |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生化分析仪 | AU640 |  | 8113398 | OLYMPUS |  | 2018 | 6 | 22 | 检验科 |
| 2 | 电解质分析仪 | XD687 |  | 05670154 | 上海讯达公司 |  |  |  |  | 检验科 |
| 3 | 离心机（2台） | 400C |  | 1210508、1210515 | 北京白洋公司 |  |  |  |  | 检验科 |
| 4 | 低速离心机 | BY-320C |  | 15071000 | 北京白洋公司 |  |  |  |  | 检验科 |
| 5 | 离心机 | BY-120A |  | 1506235 | 北京白洋公司 |  |  |  |  | 检验科 |
| 6 | CO2培养箱 | BC-J160S |  | 12045 | 上海博迅公司 |  |  |  |  | 检验科 |
| 7 | 显微镜 | CX-21 |  | 2A86466 | 日本奥林巴斯 |  |  |  |  | 检验科 |
| 8 | 显微镜 | CX-21 |  |  | 日本奥林巴斯 |  |  |  |  | 检验科 |
| 9 | 血液分析仪 | XT-1800i |  | 15393 | 日本SYSTEM |  |  |  |  | 检验科 |
| 10 | 血液分析仪 | XT-2000i |  | 13220 | 日本SYSTEM |  |  |  |  | 检验科 |
| 11 | 血液分析仪 | KX-21 |  | F9234 | 日本SYSTEM |  |  |  |  | 检验科 |
| 12 | 尿液分析仪 | N-600 |  | N1300600N0005SE | 长春迪瑞公司 |  |  |  |  | 检验科 |
| 13 | 尿沉渣分析仪 | FUS-100 |  | N1300600N0005SE | 长春迪瑞公司 |  |  |  |  | 检验科 |
| 14 | 恒温水浴箱 | DK-600 |  |  | 上海精宏公司 |  |  |  |  | 检验科 |
| 15 | 恒温恒湿箱 | BSC-250 |  | 12130 | 上海博迅公司 |  |  |  |  | 检验科 |
| 16 | 血凝仪 | CA-660 |  | 12230 | 日本SYSTEM |  |  |  |  | 检验科 |
| 17 | 恒温培养箱 | PYX-DHS |  | 78833 | 上海市跃进器械厂 |  |  |  |  | 检验科 |
| 18 | 恒温培养箱 | 303A-0型 |  | 37802 | 沪南电炉烘箱厂 |  |  |  |  | 检验科 |
| 19 | 离心机 | LDZ5-2 |  | L143 | 北京医用离心机厂 |  |  |  |  | 检验科 |
| 20 | 尿液分析仪 | U500 |  |  |  |  |  |  |  | 检验科 |
| 21 | 全自动生化分析仪 | ADVIA1800 |  |  | 西门子 |  |  |  |  | 检验科 |
| 22 | 全自动血液分析仪 | XS-1000i |  |  | 希森美康 |  |  |  |  | 检验科 |
| 23 | 生物安全柜 | BSC-1000Ⅱ-B2 |  | 15060432004 | 山东新华公司 |  |  |  |  | 检验科 |
| 24 | 生物安全柜 | BHC-1300Ⅱ-A2 |  | JY018 | 阿尔泰（北京）公司 |  |  |  |  | 检验科 |
| 25 | 移液器 | 5-40ml |  | DP22532，DS85615DR62274，DT77226 |  |  |  |  |  | 检验科 |
| 26 | 细菌鉴定仪 |  |  |  | 西门子 |  |  |  |  | 检验科 |
| 27 | 全自动化学发光分析仪 | CP |  |  | 西门子 |  |  |  |  | 检验科 |
| 28 | 全自动特定蛋白分析仪 | BNP |  |  | 西门子 |  |  |  |  | 检验科 |
| 29 | 肺功能仪 | 意大利科时迈 |  | 2011100405 | 意大利 |  |  |  |  | 特检科 |
| 30 | 肺功能仪 | 光电HI-205 |  |  | 上海光电 |  |  |  |  | 特检科 |
| 31 | 肺功能仪 | HI-701 |  |  | 日本 捷斯特 |  |  |  |  | 特检科 |
| 32 | 动态血压仪 | MOBIL-CRARH |  |  | 德国 |  |  |  |  | 特检科 |
| 33 | 动态脑电图仪 | NATION 8128w |  | Z2N-F-20-0C-146289 Z2N-F-20-C-146208 | 上海诺诚电气公司 |  |  |  |  | 特检科 |
| 34 | 动态心电图仪 | MIC-12H-3S CB-1304-C |  |  | 北京今科 |  |  |  |  | 特检科 |
| 35 | 裂隙灯 | YZ5G |  |  |  |  |  |  |  | 五官科 |
| 36 | 裂隙灯 | YZ5T |  |  |  |  |  |  |  | 五官科 |
| 37 | 牙椅 | HB2000B |  |  |  |  |  |  |  | 五官科 |
| 38 | 耳鼻喉综合治疗台 |  |  |  |  |  |  |  |  | 五官科 |
| 39 | 中耳分析仪 |  |  |  |  |  |  |  |  | 五官科 |
| 40 | 电测听 | XETA |  |  |  |  |  |  |  | 五官科 |
| 41 | 尿液分析仪 |  |  |  |  |  |  |  |  | 保健中心 |
| 42 | 吸痰器 | YB.DX-98-7 |  |  | 扬州 |  |  |  |  | 抢救室 |
| 43 | 监护除颤起搏一体机 | LIFEPAR20 |  | 355P2706 | 美国Defibrillator/Monitor Series |  |  |  |  | 抢救室 |
| 44 | 心电监护仪 | NLB-8000 |  | 09000086 | 福建新大陆公司 |  |  |  |  | 抢救室 |
| 45 | 便携呼吸机 | 鹰牌706 |  |  | 美国Impact Instrumentation,Inc |  |  |  |  | 抢救室 |
| 46 | 便携式呼吸机 | HT-50 |  | NOPHT500513043 | 美国纽邦 |  |  |  |  | 抢救室 |
| 46 | 洗胃机 | SC-IA |  |  | 天津 |  |  |  |  | 抢救室 |
| 47 | 心电监护仪 | NLB-7000B |  | 06327 | 福建新大陆公司 |  |  |  |  | 职一科 |
| 48 | 心电监护仪 | PM-9000 |  |  | 深圳迈瑞科技公司 |  |  |  |  | 职一科 |
| 49 | 心电监护仪 | NBL8000 |  | 09000075 | 福建新大陆公司 |  |  |  |  | 职一科 |
| 50 | 输液泵 | SA213 |  | K80302228 | 北京鑫禾丰公司 |  |  |  |  | 职一科 |
| 51 | 注射泵 | FA323 |  | K7602025 | 北京鑫禾丰公司 |  |  |  |  | 职一科 |
| 52 | 无创呼吸机 | GEVivo30 |  | L210841 | GE |  |  |  |  | 职一科 |
| 53 | 无创呼吸机 | GEVivo30 |  | L210844 | GE |  |  |  |  | 职一科 |
| 54 | 恒温水浴箱 | 420-A |  | 1012026 | 姜堰市新康医疗公司 |  |  |  |  | 职一科 |
| 55 | 脉搏血氧饱和度仪 | PC66A |  |  | 深圳市科瑞康公司 |  |  |  |  | 职一科 |
| 56 | 纤支镜 | XZ-5 |  |  | 上海 |  |  |  |  | 职一科 |
| 57 | 电子支气管镜 |  |  |  | 上海 |  |  |  |  | 职一科 |
| 58 | 电动吸引器 | 940D |  |  | 上海 |  |  |  |  | 职一科 |
| 59 | 电动吸引器 | 930D |  |  | 上海 |  |  |  |  | 职一科 |
| 60 | 心电监护仪 | NLB-7000B |  | 06379 | 福建新大陆公司 |  |  |  |  | 职二科 |
| 61 | 心电监护仪 | NLB-7000B |  | 06393 | 福建新大陆公司 |  |  |  |  | 职二科 |
| 62 | 输液泵 | SA213 |  | K80302221 | 北京鑫禾丰公司 |  |  |  |  | 职二科 |
| 63 | 注射泵 | FA323 |  | K7602026 | 北京鑫禾丰公司 |  |  |  |  | 职二科 |
| 64 | 脉搏血氧饱和度仪 | PC66A |  |  | 深圳市科瑞康公司 |  |  |  |  | 职二科 |
| 65 | 电动吸引器 | 940D |  |  | 上海 |  |  |  |  | 职二科 |
| 66 | 心电监护仪 | NLB-8000 |  |  | 新大陆 |  |  |  |  | 骨科 |
| 67 | 心电监护仪 | PM-9000 |  |  | 迈瑞 |  |  |  |  | 骨科 |
| 68 | 脉搏血氧饱和度仪 | PC66A |  |  | 深圳市科瑞康公司 |  |  |  |  | 骨科 |
| 69 | 电动吸引器 | 940D |  |  | 上海 |  |  |  |  | 骨科 |
| 70 | 心电监护仪 | BSM-3562 |  |  | 日本光电 |  |  |  |  | 康复二部 |
| 71 | 除颤监护仪 | TEC-5521C |  |  | 日本光电 |  |  |  |  | 康复二部 |
| 72 | 电动吸痰器 | 7A-2B |  |  | 鱼跃 |  |  |  |  | 康复二部 |
| 73 | 注射泵 | LP220 |  | I5607078 | 北京鑫禾丰公司 |  |  |  |  | 内儿科 |
| 74 | 输液泵 | LP2000-P2 |  | I5705175 | 北京鑫禾丰公司 |  |  |  |  | 内儿科 |
| 75 | 脉搏血氧饱和度仪 | PC66A |  |  | 深圳市科瑞康公司 |  |  |  |  | 内儿科 |
| 76 | 除颤仪 | Caradio Serv |  |  | GE |  |  |  |  | 内儿科 |
| 77 | 呼吸机 | Engtriom Carestation |  | CBCS02686 | GE |  |  |  |  | 内儿科 |
| 78 | 心电监护仪 | VM8 |  |  | 美国Philips Medical Systems |  |  |  |  | 内儿科 |
| 79 | 电动吸引器 | 940D |  |  | 上海 |  |  |  |  | 内儿科 |
| 80 | 电动吸引器 | YB-LX30-0093 |  |  | 上海 |  |  |  |  | 监护科 |
| 81 | 心电监护仪 | PC-9000 |  |  | 深圳 |  |  |  |  |  |
| 82 | 脉搏血氧饱和度仪 | PC66A |  |  | 深圳市科瑞康公司 |  |  |  |  | 抢救室 |
| 83 | 身高体重仪 | 7台 |  |  |  |  |  |  |  |  |

医 疗 设 备 校 准 检 定 计 划 表

| 序号 | 检测设备名称 | 规格型号 | 检测证书编号 | 出厂编号 | 生产企业 | 检定（校测）单位 | 检定（校测）日期（年/月） |  |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 牙片机 | IntraOs 70 |  | 2709AA0882 | BLUE X IMAGING SRL |  | 2018 | 6 | 6 | 五官科 |
| 2 | 医用X射线辐射源 | UD150L |  | 4 | 日本岛津 |  |  |  |  | 放射科 |
| 3 | winmindX射线透视摄影系统 | DFX-1000A |  | TIA0882063 | 东芝大连有限公司 |  |  |  |  | 放射科 |
| 4 | 移动X射线装置 | IME-100L |  | C1C0992039 | 日本东芝医疗制造 |  |  |  |  | 放射科 |
| 5 | CR | 30-X |  | 33202 | 比利时AGFA HealthCare N.V. |  |  |  |  | 放射科 |
| 6 | CT | Optima CT520Pro |  | 082421100662 | 航卫通用电气医疗系统有限公司 |  |  |  |  | 放射科 |
| 7 | 车载DR | TITAN 2000 |  | 002T2013114047 | 韩国COMED Medical Systems Co.,Ltd |  |  |  |  | 放射科 |
| 8 | DR | JHDX50P02-T |  | 50P02T014 | 嘉恒医疗科技（上海）公司 |  |  |  |  | 放射科 |
| 9 | 彩超 | Vivis6 |  | 3629vs6 | GE |  |  |  |  | 特检科 |
| 10 | 彩超 | Mylab25 |  | 07976 | 意大利百胜 |  |  |  |  | 特检科 |
| 11 | 彩超（2台） | 泰胜T3000 |  |  | 美国泰胜 |  |  |  |  | 特检科 |
| 12 | 心电图机 | ECG-9130P |  | 03772 | 日本光电 |  |  |  |  | 特检科 |
| 13 | 心电图机 | ECG-9020 |  | 01556 | 日本光电 |  |  |  |  | 特检科 |
| 14 | 心电图机 | ECG-9020 |  | 02497 | 日本光电 |  |  |  |  | 特检科 |
| 15 | 心电图机 | ECG903 |  | 09060043 | 珠海市亚新公司 |  |  |  |  | 抢救室 |
| 16 | 心电图机 | ECG-2350 |  |  | 上海光电 |  |  |  |  | 康复二部 |
| 17 | 心电图机 | ECG-1250P |  |  | 日本光电 |  |  |  |  | 特检科 |
| 18 | 心电图机 | ECG-2150 |  |  | 上海光电 |  |  |  |  | 特检科 |
| 19 | DR | 200U |  |  | 鱼跃 |  |  |  |  | 保健中心 |
| 20 | 彩超 | Q7 |  |  | 飞利浦 |  | 2018 | 11 | 13 | 特检科 |
| 22 | 辐射剂量率仪 | 6016 |  | 1609021 | 上海鑫核科技公司 |  |  |  |  |  |
| 23 | 心电图机 | ECG9130 |  |  |  |  |  |  |  | 保健中心 |
| 24 | 电子秤 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 星秤 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 电子血压计 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 血压计 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 干湿温度计 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 冰箱温度计 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 体温计 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 水温计 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |

22019年计量明细

| 序号 | 仪器设备名称 | 规格型号 | 医院编号 | 出厂编号 | 校准 周期 | 检定/自校准结果 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 扩展不 确定度 | 准确度 等 级 | 最大 允差 | 检定时间 | 检定证书号 | 检定 部门 |  |
| 1 | 干湿温度计 |  | 10个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 冰箱温度计 |  | 3个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 电子天平 | BS110S | PJ004 | 13936558 | 1年 |  |  |  | 20180104 |  |  |  |
| 4 | 防爆粉尘采样器 | CCZ-20A | PJ005006 | 1105033、1105034 | 1年 |  |  |  | 20180310 |  |  |  |
| 5 | 防爆大气采样器 | DFZ-15 | PJ007008 | 113034 | 1年 |  |  |  | 20170518 |  |  |  |
| 6 | 防爆个体粉尘采样器 | ZGF-2A | PJ009010 | 117029 117030 | 1年 |  |  |  | 20180310 |  |  |  |
| 7 | 防爆个体气体采样器 | DFZ-15 | PJ011012 | 113031、113032 | 1年 |  |  |  | 20180310 |  |  |  |
| 8 | 空盒气压表 | DYM3 | PJ013014 | 11032905、10032212 | 1年 |  |  |  | 20180612 |  |  |  |
| 9 | 温湿度计 | TES-1360 | PJ015016 | 101001650、101107518 | 1年 |  |  |  | 20180619 |  |  |  |
| 10 | 风 速 仪 | QDF-6 | PJ017018 | 5749、5750 | 1年 |  |  |  | 20180611 |  |  |  |
| 11 | WBGT指数仪 | WBGT | PJ019 | 104085 | 1年 |  |  |  | 20180614 |  |  |  |
| 12 | 个体噪声剂量计 | HS5628B | PJ020021 | 201123028、29 | 1年 |  |  |  | 20180701 |  |  |  |
| 13 | 声级计 | HS6298B | PJ022 | 201143004 | 1年 |  |  |  | 20180702 |  |  |  |
| 14 | 照度计 | TES-1332A | PJ023 | 101002338 | 1年 |  |  |  | 20180615 |  |  |  |
| 15 | 紫外辐照计 | UV-B | PJ024 | 110321 | 1年 |  |  |  | 20180612 |  |  |  |
| 16 | 辐射热计 | MR-5 | PJ025 | 11192 | 1年 |  |  |  | 20180615 |  |  |  |
| 17 | 电子分析天平 | AVW120D | PJ026 | 449913667 | 1年 |  |  |  | 20180104 |  |  |  |
| 18 | 电导率仪 | DDS-11A | PJ027 | 1104022 | 1年 |  |  |  | 20180310 |  |  |  |
| 19 | 生物显微镜 | XSP-3CB | PJ028 | 100600 | 1年 |  |  |  | 20170421 |  |  |  |
| 20 | 酸度计 | PHS-2SCW | PJ029 | 20110328115 | 1年 |  |  |  | 20180310 |  |  |  |
| 21 | 微波漏能测试仪 | ML-91 | PJ030 | 261/2611;2612 | 1年 |  |  |  | 20170619 |  |  |  |
| 22 | 高频电场测试仪 | RJ-2 | PJ031 | 2011-013 | 1年 |  |  |  | 20170708 |  |  |  |
| 23 | 工频电场场强仪 | RJ-5 | PJ032 | 201105054 | 1年 |  |  |  | 20180611 |  |  |  |
| 24 | 高温炉 | SX2-5-12 | PJ035 | 110522 | 1年 |  |  |  | 20180110 |  |  |  |
| 25 | 砝码 |  | 2个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 相差显微镜 | XSP-BM16C | PJ097 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 电热恒温水槽 | DK-600 | PJ041 |  | 1年 |  |  |  | 20170320 |  |  |  |  |
| 28 | 干燥箱 | 101A-1 | PJ042 | 071202 | 1年 |  |  |  | 20180102 |  |  |  |  |
| 29 | 紫外可见分光光度计 | UV757CRT | PJ043 | 076311120006 | 1年 |  |  |  | 20180110 |  |  |  |  |
| 30 | 大气采样器 | TQC-1500Z | PJ044 045 | 2836、2837 | 1年 |  |  |  | 20180310 |  |  |  |  |
| 31 | 大气采样器 | TQ-15D | PJ046-049 | 1892、1893、1894、1895 | 1年 |  |  |  | 20180310 |  |  |  |  |
| 32 | 长周期大气采样器 | TWA-500 | PJ050-054 | 123032-123036 | 1年 |  |  |  | 20180310 |  |  |  |  |
| 33 | 双气路大气采样器 | ZGQ-2 | PJ055 | 125014 | 1年 |  |  |  | 20180310 |  |  |  |
| 34 | 个体粉尘采样器 | ESA-3Z | PJ056-058 | 2833、2834、2835 | 1年 |  |  |  | 20180310 |  |  |  |
| 35 | 防爆个体粉尘采样器 | FCC-3000G | PJ059 060 | 011914、011915 | 1年 |  |  |  | 20180310 |  |  |  |
| 36 | 个体粉尘采样器 | ZGF-2 | PJ061-072 | 125024-125035 | 1年 |  |  |  | 20180310 |  |  |  |
| 37 | 精密声级计 | HS5661 | PJ073 | 201231083 | 1年 |  |  |  | 20171025 |  |  |  |
| 38 | 个人声暴露计 | HS5628B | PJ074 075 | 201223300，201223299， | 1年 |  |  |  | 20180702 |  |  |  |
| 39 | 便携式红外线分析仪 | GXH-3011A | PJ076 077 | 12052、12082 | 1年 |  |  |  | 20180618 |  |  |  |
| 40 | 声校准计 | AWA6221A | PJ078 | 1001939 | 1年 |  |  |  | 20180702 |  |  |  |
| 41 | 个体防爆大气采样器 | DFZ-15 | PJ080-082 | 124011、124012、124013 | 1年 |  |  |  | 20180310 |  |  |  |
| 42 | 石墨炉 | PE900Z | PJ083 | N3160060 | 1年 |  |  |  | 20180110 |  |  |  |
| 43 | 气相色谱仪 | GC-2010plus | PJ086 | C11805108965 | 1年 |  |  |  | 20180110 |  |  |  |
| 44 | 原子荧光光度计 | PF6-M2 | PJ088 | 22-9612-01-0011 | 1年 |  |  |  | 20180110 |  |  |  |
| 45 | 酸度计 | PXST-216 | PJ090 | 400N1113050 | 1年 |  |  |  | 20180310 |  |  |  |
| 46 | 手传振动测定仪 | AWA5936-3 | PJ091 | 064542 | 1年 |  |  |  | 20180619 |  |  |  |
| 47 | 紫外辐照计 | UV-M | PJ093 | 1341 | 1年 |  |  |  | 20180615 |  |  |  |
| 48 | 防爆型个人声暴露计 | ASV5910 | PJ094 095 | B071123\B071142 | 1年 |  |  |  | 20180702 |  |  |  |
| 49 | 倍频程声级计 | ASV5910 | PJ096 | B071091 | 1年 |  |  |  | 20180702 |  |  |  |
| 50 | WBGT指数仪 | LY-09 | PJ098 | WBGT13-06399 | 1年 |  |  |  | 20180614 |  |  |  |
| 51 | 热球式风速仪 | QDF-6 | PJ099 | 7775 | 1年 |  |  |  | 20180611 |  |  |  |
| 52 | 辐射热计 | MR-5 | PJ100 | 13007 | 1年 |  |  |  | 20180615 |  |  |  |
| 53 | 便携式红外线分析器 | GXH-3010E | PJ115 | 213145 | 1年 |  |  |  | 20160919 |  |  |  |
| 54 | 超高频辐射仪 | 839 | PJ102 | I.258539 | 1年 |  |  |  | 20180611 |  |  |  |
| 55 | 粉尘采样器 | TFC-30 | PJ103 | 03869 | 1年 |  |  |  | 20180310 |  |  |  |
| 56 | 大气采样器 | TQ-15D | PJ104 | 03870 | 1年 |  |  |  | 20180310 |  |  |  |
| 57 | 防爆大气采样器 | FCC-1500D | PJ105、106、107、108 | 039814-17 | 1年 |  |  |  | 20180310 |  |  |  |
| 58 | 防爆粉尘采样器 | FCC-25 | PJ109 110 | 039885、039886 | 1年 |  |  |  | 20180310 |  |  |  |
| 59 | 智能大气采样器 | TY-08A | PJ111 112 | 0392079 0392080 | 1年 |  |  |  | 20180310 |  |  |  |
| 60 | 大气采样器 | TQC-1500Z | PJ113 114 | 03896、03897 | 1年 |  |  |  | 20180310 |  |  |  |
| 61 | 个人声暴露计 | HS5628B | PJ165、166 | 2015232662、2015232663 | 1年 |  |  |  | 20160926 20180702 |  |  |  |
| 62 | 远红外干燥箱 | YHG-300S | PJ116 | 09301206 | 1年 |  |  |  | 20180102 |  |  |  |
| 63 | 工频电场场强仪 | H-3A | PJ167 | 2017-16 | 1年 |  |  |  | 20180611 |  |  |  |
| 64 | 皂膜流量计 | GL-102B | PJ120 | 2611 | 2年 |  |  |  | 20160926 |  |  |  |
| 65 | 电子天平 | JT2003B | PJ119 | 003152 |  |  |  |  | 20180104 |  |  |  |  |
| 66 | 防爆个体粉尘采样器 | ZGQ-3000B | PJ121-125 | B025068-B025072 | 1年 |  |  |  | 20171219 |  |  |  |  |
| 67 | 个体粉尘采样器 | ZGQ-3000 | PJ126-145 | 025048-025067 | 1年 |  |  |  | 20171219 20180310 |  |  |  |  |
| 68 | 防爆个体大气采样器 | ZGQ-3000B | PJ146-147 | B025074-B025075 | 1年 |  |  |  | 20180310 20171219 |  |  |  |  |
| 69 | 个体大气采样器 | TWA-500X | PJ148-151 | X155041-44 | 1年 | U=1.2-1.4%% |  |  | 20171219 |  |  |  |  |
| 70 | 防爆大气采样器 | ZGQ-3000B | PJ152-154 | B025076- 77、85 | 1年 | U=1.2-1.4%% |  |  | 2018031020171219 |  |  |  |  |
| 71 | 大气采样器 | ZGQ-15D/A | PJ155-164 | 152115-152124 | 1年 | U=1.2-1.4%% |  |  | 20171219 20180310 |  |  |  |  |