化验室及病房楼改造项目询价文件

- 报价单位须为独立法人单位，要提供营业执照复印件加盖公章。

- 非法人参加项目投标的须提供法人授权委托书。

- 根据以下施工要求填写报价单，并签字盖章。

- 报价单及相关文件密封后于2月5日下午5点前交到中心医院招标办。电话：8626738

施工方案及建材规格如下：

- 门诊楼三楼卫生间北墙改门洞尺寸：高2.8*宽1.0米=2.8平方；喷涂白铝合金门2.8平方，型号80，国标

- 门诊楼三楼铝合金隔断2道，移动铝合金隔断1道；尺寸2.6米*3米=7.8平方米、1.3米*3=3.9平方米。

门诊楼三楼移动安装铝合金隔断，尺寸2.6米*3米=7.8平方

- 门诊楼三楼60升热水器1个，淋浴水嘴1套、浴霸1组

- （1）病房一楼北侧中隔断由37-38床与39-40床之间南墙东侧为点向中走廊南墙隔断门一扇。

（2）病房楼一楼南侧中走廊隔断由3-4床与1-2床之间北墙东侧为点向中走廊北墙隔断门一扇。

（3）病房楼二楼南侧中走廊隔断由1-6床大房间门口西侧为点向中走廊北墙隔断门一扇。

（4）病房楼二楼北侧中走廊隔断由37-38床门口西侧为点向中走廊南墙隔断门一扇。

（5）病房楼三楼南侧中走廊隔断由1-2床门口西侧为点监控灯下向中走廊北墙隔断门一扇。

病房楼1-3楼使用材料及数量：病房1至2楼护士台西侧两通道铝合金门为平2扇平开门各一个，三楼一个，共计5个，铝合金为磨砂白8公分国标，门扇上梁透明玻璃，门扇安装磨砂玻璃，。尺寸2.2米*3米=6.6平方米*5个=33平方米。

- 报价单：

| 门诊楼 | 清单 | 单价 | 数量 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 小计 |  |  |  |  |
| 病房楼 | 清单 | 单价 | 数量 | 总价 |
| 小计 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |